## models
IDMODEL | PRODUCERCODE | CODE | DESCRIPTION | VISIBLE | TP | VALOREDEFAULT
48177 | USBFP | 10A61_US | Global Purgemaster | FALSE | 0
48181 | USBFP | 1330L | Integrierte Blende | TRUE | 2
50131 | GBKET | 2085/ | Herausnehmbare Leitfähigkeitsmesszellen | TRUE | 2.1585
50132 | GBKET | 2089/ | Leifähigkeitszelle aus Edelstahl | TRUE | 2.19
50850 | ITKET | 261AC_IT | 261AC Absolutdruck-Messumformer, Prozessanschluss Flansch DN 25 / DN 50 / DN 80 / 1 in. / 2 in. / 3 in., Grundgenauigkeit 0,1 % | TRUE | 3.122
50851 | ITKET | 261AS_IT | 261AS Absolutdruck-Messumformer, Kompaktklasse, Grundgenauigkeit 0,1 % | TRUE | 3.122
50852 | ITKET | 261GC_IT | 261GC Überdruck-Messumformer, Prozessanschluss Flansch DN 25 / DN 50 / DN 80 / 1 in. / 2 in. / 3 in., Grundgenauigkeit 0,1 % | TRUE | 3.122
50853 | ITKET | 261GG_IT | 261GG Überdruck-Messumformer, Hygieneanschlüsse, Grundgenauigkeit 0,1 % | TRUE | 3.122
50854 | ITKET | 261GN_IT | 261GN Überdruck-Messumformer, Prozessanschluss frontbündige Membran, Grundgenauigkeit 0,1 % | TRUE | 3.122
50855 | ITKET | 261GR_IT | 261GR Überdruck-Messumformer, mit Druckfühler mit Kapillarrohr, Grundgenauigkeit 0,1 % | TRUE | 3.122
50856 | ITKET | 261GS_IT | 261GS Überdruck-Messumformer, Kompaktklasse, Grundgenauigkeit 0,1 % | TRUE | 3.122
50469 | ITKET | 266ART_IT | 266ART Absolutdruck-Messumformer, mit Druckfühler mit Kapillarrohr, Grundgenauigkeit 0,04 %, Überlastgrenze abhängig von Druckfühler- / Sensorgrenzen | TRUE | 4.274
50470 | ITKET | 266AST_IT | 266AST Absolutdruck-Messumformer, Grundgenauigkeit 0,04 % | TRUE | 4.274
50860 | ITKET | 266CRH_IT | 266CRH Multivariabler Messumformer, für Massedurchfluss und Füllstand mit Druckfühler mit Kapillarrohr, Grundgenauigkeit 0,075 % | TRUE | 4.025
50861 | ITKET | 266CRT_IT | 266CRT Multivariabler Messumformer, für Massedurchfluss und Füllstand mit Druckfühler mit Kapillarrohr, Grundgenauigkeit 0,04 % | TRUE | 4.366
51111 | ITKET | 266CSH_IT | 266CSH Multivariabler Messumformer, für Massedurchfluss und Füllstand, Grundgenauigkeit 0,075 % | TRUE | 4.025
51112 | ITKET | 266CST_IT | 266CST Multivariabler Messumformer, für Massedurchfluss und Füllstand, Grundgenauigkeit 0,04 % | TRUE | 4.366
51077 | ITKET | 266DRH | 266DRH Differenzdruck-Messumformer, mit Druckfühler mit Kapillarrohr, Grundgenauigkeit 0,075 %, statischer Druck abhängig von Druckfühler / Sensorgrenzen | TRUE | 3.904
51092 | ITKET | 266DSH | 266DSH Differenzdruck-Messumformer, Grundgenauigkeit 0,075 %, statischer Druck bis zu 21 MPa / 210 bar / 3045 psi | TRUE | 3.904
50473 | ITKET | 266GRT_IT | 266GRT Überdruck-Messumformer, mit Druckfühler mit Kapillarrohr, Grundgenauigkeit 0,04 %, Überlastgrenze abhängig von Druckfühler- / Sensorgrenzen | TRUE | 4.274
50474 | ITKET | 266GST_IT | 266GST Überdruck-Messumformer, Grundgenauigkeit 0,04 % | TRUE | 4.274
51079 | ITKET | 266HRH | 266HRH Überdruck-Messumformer, mit Druckfühler mit Kapillarrohr, Grundgenauigkeit 0,075 %, Überlast abhängig von Druckfühler / Sensorgrenzen | TRUE | 3.904
51096 | ITKET | 266HSH | 266HSH Überdruck-Messumformer, Grundgenauigkeit 0,075 %, Überlastgrenze bis zu 90 MPa / 900 bar / 13050 psi | TRUE | 3.904
50864 | ITKET | 266JRH_IT | 266JRH Multivariabler Messumformer mit Druckfühler, für Differenzdruck- / Absolutdruck- und Temperaturmessung, Grundgenauigkeit 0,075 % | TRUE | 4.208
50865 | ITKET | 266JRT_IT | 266JRT Multivariabler Messumformer mit Druckfühler, für Differenzdruck- / Absolutdruck- und Temperaturmessung, Grundgenauigkeit 0,04 % | TRUE | 4.366
51113 | ITKET | 266JSH_IT | 266JSH Multivariabler Messumformer, für Differenzdruck- / Absolutdruck- und Temperaturmessung, Grundgenauigkeit 0,075 % | TRUE | 4.025
51114 | ITKET | 266JST_IT | 266JST Multivariabler Messumformer, für Differenzdruck- / Absolutdruck- und Temperaturmessung, Grundgenauigkeit: 0,04 % | TRUE | 4.366
50840 | ITKET | 266MRT_IT | 266MRT Differenzdruck-Messumformer, mit Druckfühler mit Kapillarrohr, Grundgenauigkeit 0,04 %, maximaler Arbeitsdruck abhängig von Druckfühler- / Sensorgrenzen | TRUE | 4.274
51095 | ITKET | 266MST_IT | 266MST Differenzdruck-Messumformer, Grundgenauigkeit 0,04 %, wählbarer maximaler Arbeitsdruck bis zu 41 MPa / 410 bar / 5945 psi | TRUE | 4.274
51081 | ITKET | 266NRH | 266NRH Absolutdruck-Messumformer, mit Druckfühler mit Kapillarrohr, Grundgenauigkeit 0,075 %, Überlast abhängig von Druckfühler / Sensorgrenzen | TRUE | 3.904
51082 | ITKET | 266NSH | 266NSH Absolutdruck-Messumformer, Grundgenauigkeit 0,075 %, Überlastgrenze bis zu 21 MPa / 210 bar / 3045 psi | TRUE | 3.904
50133 | GBKET | 2998/ | Durchflusskammern der Serie 299 für Leitfähigkeitsmesszellen, Material Edelstahl | TRUE | 2.183
50808 | DEAPR | 3KXF421701V | Thermischer Masse-Durchflussmesser Sensyflow FMT700-P Compact für Luft, Prüfstände NW 25 | TRUE | 1.613
50809 | DEAPR | 3KXF421702V | Thermischer Masse-Durchflussmesser Sensyflow FMT700-P Compact für Luft, Prüfstände NW 50 | TRUE | 1.613
50810 | DEAPR | 3KXF421703V | Thermischer Masse-Durchflussmesser Sensyflow FMT700-P Compact für Luft, Prüfstände NW 80 | TRUE | 1.613
50811 | DEAPR | 3KXF421704V | Thermischer Masse-Durchflussmesser Sensyflow FMT700-P Compact für Luft, Prüfstände NW 100 | TRUE | 1.613
50812 | DEAPR | 3KXF421705V | Thermischer Masse-Durchflussmesser Sensyflow FMT700-P Compact für Luft, Prüfstände NW 150 | TRUE | 1.613
50813 | DEAPR | 3KXF421706V | Thermischer Masse-Durchflussmesser Sensyflow FMT700-P Compact für Luft, Prüfstände NW 200 | TRUE | 1.613
50420 | DEAPR | 3KXT105100V | NL Ausführung Temperatur | TRUE | 2.725
50147 | GBKET | 4234/ | Energieversorgung Gasanalyse (Katharometer) | TRUE | 2.227
50148 | GBKET | 4689/5 | Anzeige Gasanalyse (Katharometer) | FALSE | 0
50149 | GBKET | 4690/ | Serie 4690 Trübungsanalysator | TRUE | 2.188
47735 | CAABB | 4TB3011_CA | Verlängerungskabel für TB5 / TBX5 Messwertaufnehmer | TRUE | 1.922
50150 | GBKET | 7651/ | 7600 pH / Redox (ORP) Polypropylene system, Flow-through, 1/2 in. and 1 in. Female Thread | TRUE | 2
50151 | GBKET | 7653/ | 7600 pH / Redox (ORP) Polypropylene system, Flow-through, 1/2 in. and 1 in. Female Thread (resevoir-fed reference version) | FALSE | 0
50152 | GBKET | 7660/ | 7600 pH / Redox (ORP) Stainless Steel system, Flow-through, 3/8 in NPT, Female Thread (resevoir-fed reference version) | TRUE | 2
49817 | DEAPR | 7962633 | Sensyflow FMT700-P Messrohr, Standardkennlinie, Nennweite DN 25 | TRUE | 1.613
49818 | DEAPR | 7962634 | Sensyflow FMT700-P Messrohr, Standardkennlinie, Nennweite DN 50 | TRUE | 1.613
49819 | DEAPR | 7962635 | Sensyflow FMT700-P Messrohr, Standardkennlinie, Nennweite DN 80 | TRUE | 1.613
49820 | DEAPR | 7962636 | Sensyflow FMT700-P Messrohr, Standardkennlinie, Nennweite DN 100 | TRUE | 1.613
49821 | DEAPR | 7962637 | Sensyflow FMT700-P Messrohr, Standardkennlinie, Nennweite DN 150 | TRUE | 1.613
49822 | DEAPR | 7962638 | Sensyflow FMT700-P Messrohr, Standardkennlinie, Nennweite DN 200 | TRUE | 1.613
50153 | GBKET | 9408/ | Modell 9408 Gelöstsauerstoff-Elektrodensystem | TRUE | 2.188
50154 | GBKET | 9408/8 | Gelöstsauerstoff-Durchflusssystem | TRUE | 2.188
50230 | GBKET | A6DE | Schwebekörper-Kleindurchflussmesser Serie 6100 | TRUE | 2.286
50231 | GBKET | A6DEBS | Schwebekörper-Kleindurchflussmesser Serie 6100 | FALSE | 0
48838 | USBFP | A75 | A75 Compact All Star II RF Level Switch | FALSE | 0
50155 | GBKET | AAM631 | Aztec 600 Ammoniak ISE-Analysator | TRUE | 2.188
50157 | GBKET | AC21 | AC200 Series 2-Elektroden- Kohlenstoff Leitfähigkeitsmesszelle | TRUE | 2.188
50158 | GBKET | AC22 | AC200 Series 2-Elektroden-Edelstahl Leitfähigkeitsmesszelle | TRUE | 2.188
47736 | CAABB | ACA592_CA | Leitfähigkeits-Analysator | TRUE | 2.351
50159 | GBKET | ADS430 | Optischer Sensor Aztec ADS430 RDO® PRO-X für Messungen von gelöstem Sauerstoff | TRUE | 2.188
50160 | GBKET | ADS550 | Gelöster Sauerstoff-Analysator - Nassbereich, 500-Serie | TRUE | 2.188
50161 | GBKET | ADS551 | Navigator 551 Gelöster Sauerstoff-Analysator - Nassbereich | TRUE | 2.188
50162 | GBKET | AFM631 | Aztec 600 Fluorid ISE-Analysator | TRUE | 2.188
50163 | GBKET | AHM550 | Hydrazin-Analysator - Nassbereich, 500-Serie | TRUE | 2.188
50164 | GBKET | AK10 | Wasserstoffreinheits- und Spülgasanzeige | TRUE | 2.275
50165 | GBKET | AP10 | Modell AP100 Kompakte Universalpatronen/-sensor und -halterbauweise | TRUE | 2.0734
50166 | GBKET | AP12 | AP120 pH-/Redox (ORP)-12 mm-Kombinationselektrode | TRUE | 2.0734
50167 | GBKET | AP20 | AP200 pH-/Redox (ORP)-Sensorsystem | TRUE | 2.0734
50168 | GBKET | AP30 | AP300 pH-/Redox (ORP)-Sensorsystem | TRUE | 2.0734
47737 | CAABB | APA592_CA | pH-Analysator | FALSE | 0
50232 | GBKET | APBGT | AquaProbe Bore Guage Tool | TRUE | 2.0734
50169 | GBKET | APS110 | 100E 12mm combination electrode | TRUE | 2.123
50170 | GBKET | APS121 | 100 GP 3/4" Allgemeine Prozesselektrode | TRUE | 2.0734
50171 | GBKET | APS122 | 100 GP-D 3/4" Allgemeine Prozesselektrode | TRUE | 2.0734
50172 | GBKET | APS131 | 100 LC 3/4" Elektrode für geringe Leitfähigkeit | TRUE | 2.0734
50173 | GBKET | APS132 | 100 LC-D 3/4" Elektrode für geringe Leitfähigkeit | TRUE | 2.0734
50174 | GBKET | APS521 | 500 PRO 3/4" Hochleistungselektrode für Industrieanwendungen | TRUE | 2.0734
50175 | GBKET | APS522 | 500 PRO-D 3/4" Hochleistungselektrode für Industrieanwendungen | TRUE | 2.0734
50176 | GBKET | APS731 | 700 ULTRA 12 mm Durchflusselektrode | TRUE | 2.0734
50177 | GBKET | APS732 | 700 ULTRA-D 12 mm Durchflusselektrode | TRUE | 2.0734
50178 | GBKET | ASO550 | Natrium-Analysator - Nassbereich, 500-Serie | TRUE | 2
50179 | GBKET | ATS430 | Aztec ATS430 Trübungssonde | TRUE | 2.209
48189 | USBFP | AV1 | Pneumatischer Stellungsregler | FALSE | 0
48190 | USBFP | AV2 | Elektropneumatischer Stellungsregler und I/P-Wandler | FALSE | 0
50180 | GBKET | AV4 | AV400 UV-Absorptionsanalysator für gelöste organische Wasserinhaltsstoffe und Nitrate | TRUE | 2
48191 | USBFP | AVPT | Stellungsrückmelder | FALSE | 0
50181 | GBKET | AW101/ | Serie AW100 Online-Analyseeinheit | FALSE | 0
50182 | GBKET | AW40 | AW40 Restchlormonitor | TRUE | 2.188
50183 | GBKET | AW631/ | Aztec 600 Aluminiummonitor | TRUE | 2.188
50184 | GBKET | AW632/ | Aztec 600 Ammoniakmonitor | TRUE | 2.188
50185 | GBKET | AW633/ | Aztec 600 Eisenmonitor | TRUE | 2.188
50186 | GBKET | AW634/ | Aztec 600 Manganmonitor für niedrigen Bereich | TRUE | 2.188
50187 | GBKET | AW635/ | Aztec 600 Manganmonitor | TRUE | 2.188
50188 | GBKET | AW636/ | Aztec 600 Phosphatmonitor | TRUE | 2.188
50189 | GBKET | AW637/ | Aztec 600 Farbmonitor | TRUE | 2.188
50190 | GBKET | AW641/ | Navigator 600 Silikatmonitor | TRUE | 2.188
50191 | GBKET | AW642/ | Navigator 600 Phosphatmonitor | TRUE | 2.188
50192 | GBKET | AWT210 | 200 Series Analytical Water Transmitter | TRUE | 2.188
51161 | GBKET | AWT420 | 400 Series Analytical Water Transmitter | TRUE | 2.188
50194 | GBKET | AWT440 | Mehrfachparametersystem, Wandmontage (4-Kanal) | TRUE | 2.188
50195 | GBKET | AWT540 | Analytischer Wassernavigator-Messumformer der 500-Serie | TRUE | 2.188
50196 | GBKET | AX41 | AX400 Prozesswasser-Leitfähigkeit, 0 ... 10000 µS/cm, Analysator | TRUE | 2.0925
50197 | GBKET | AX43 | AX400 Prozesswasser-Leitfähigkeit, 0 ... 1999 mS/cm, Analysator | TRUE | 2.0925
50198 | GBKET | AX45 | AX400 Prozesswasser-Leitfähigkeit, USP-Analysator | TRUE | 2.0925
50199 | GBKET | AX46 | AX400 Prozesswasser, pH-/Redox- (ORP) Analysator | TRUE | 2.0734
50200 | GBKET | AX48 | AX400 Prozesswasser, Gelöstsauerstoff, 0 ... 20 ppm, 0 ... 250 % Sättigungsanalysator | TRUE | 2.0925
50201 | GBKET | AZ1 | AZ100 Zirkonia-Sauerstoffanalysator für kleine Kessel | TRUE | 2.378
50203 | GBKET | AZ20/ | Sauerstoffanalysator, Verbrennungsgasanalyse | TRUE | 2.378
51177 | GBKET | AZ25/ | Sauerstoffanalysator, Verbrennungsgasanalyse | TRUE | 2.378
50205 | GBKET | AZ30/ | Verbrennungsgasanalyse, Sauerstoffanalysator für Anwendungen in Ex-Bereichen | TRUE | 2.378
48192 | USBFP | AZ40 | Combustion Gas Analysis Oxygen + Combustibles Analyser | TRUE | 2.5
50213 | GBKET | C1300 | C1300 Erweiterter Kreisblattschreiber | TRUE | 2.188
51139 | GBKET | C1900R | C1900 Kreisblattschreiber / -regler | TRUE | 2.188
51140 | GBKET | C1900RC | C1900 Circular Chart Recorder / Controller | FALSE | 0
50216 | GBKET | C1901 | C1901 Einstift-Kreisblattschreiber (nicht erweiterungsfähig) | TRUE | 2.188
50217 | GBKET | C1950 | C1950 Kreisblattschreiber / -regler (STLR und HTST) für Pasteurisierer | TRUE | 2.188
50218 | GBKET | C1960 | C1960 Programmschreiber / -regler für Mehrfachrezepturen | TRUE | 2.188
50206 | GBKET | C50 | C50 Universalregler | TRUE | 2.21
50207 | GBKET | CM10/ | ControlMaster CM10 Universeller Prozessregler, 1/8 DIN | TRUE | 2.21
50208 | GBKET | CM15/ | ControlMaster CM15 Universeller Prozessanzeiger, 1/8 DIN | TRUE | 2.21
50209 | GBKET | CM30/ | ControlMaster CM30 Universeller Prozessregler, 1/4 DIN | TRUE | 2.21
50210 | GBKET | CM50/ | ControlMaster CM50 Universeller Prozessregler, 1/2 DIN | TRUE | 2.21
50212 | GBKET | CMF160 | ControlMaster CMF160 Field Mount Process Indicator | TRUE | 2.21
50211 | GBKET | CMF310 | ControlMaster CMF310 Field Mount Process Controller | TRUE | 2.21
49891 | DEAPR | D55AX | Grenzsignalgeber Typ D55AX, für Glaskonus-Durchflussmesser FGM1190 | FALSE | 0
50421 | DEAPR | D600D1 | D600D Glas Ersatzmessrohr 1/8 in. für FGM1190, FAG6100 | TRUE | 1.937
50422 | DEAPR | D600D2 | D600D Glas Ersatzmessrohr 1/4 in. für FGM1190, FAG6100 | TRUE | 1.937
50423 | DEAPR | D600D3 | D600D Glas Ersatzmessrohr 1/16 in. für FGM1190, FAG6100 | TRUE | 1.937
50424 | DEAPR | D600D4 | D600D Glas Ersatzmessrohr 1/2 in. für FGM1190 | TRUE | 1.937
50425 | DEAPR | D600D5 | D600D Glas Ersatzmessrohr 3/4 in. für FGM1190 | TRUE | 1.937
50426 | DEAPR | D600D6 | D600D Glas Ersatzmessrohr 1 in. für FGM1190 | TRUE | 1.937
50427 | DEAPR | D600D7 | D600D Glas Ersatzmessrohr 1-1/2 in. für FGM1190 | TRUE | 1.937
50428 | DEAPR | D600D8 | D600D Glas Ersatzmessrohr 2 in. für FGM1190 | TRUE | 1.937
38883 | ITKET | DBT | Bourdon tube primary element | FALSE | 0
49807 | DEAPR | DFM200 | FIM HandHeld Edition (3BSE084252R1) | TRUE | 1.5
51155 | ITKET | DHH805 | DHH805 HART handheld terminal with USB cable, leadset with minigrabber, battery charger, protective rubber shell, soft carry bag, DVD with PC-Tool sw. and HART DD library | TRUE | 2.756
50134 | GBKET | DOCS-XA | Dokumentation und Dienstleistungen, analytisch | FALSE | 0
50135 | GBKET | DOCS-XF | Documentation & Services Flow | FALSE | 0
50464 | CNAUS | DRS219 | DRS219 Dynamic Reflux Sampler | FALSE | 0
38884 | ITKET | DTE | Temperature Primary Element | FALSE | 0
48383 | USBFP | EC | EC External Chamber for Side of Tank Mounting | TRUE | 2.3029
51097 | DEAPR | EDP300 | PositionMaster EDP300 Elektropneumatischer Stellungsregler | TRUE | 2.58
38885 | ITKET | F26 | F26 Process connections of flange mounted version | FALSE | 0
50814 | DEAPR | FAM3220 | FAM3220 Ganzmetall-Klein-Durchflussmesser, Anzeiger mit oder ohne Alarm, Fitting-Konstruktion (waagerechter Anschluss) | TRUE | 1.932
50815 | DEAPR | FAM3225 | FAM3225 Ganzmetall-Klein-Durchflussmesser, Anzeiger mit oder ohne Alarm, Rohr-Konstruktion (senkrechter Anschluss) | TRUE | 1.932
50816 | DEAPR | FAM3250 | FAM3250 Ganzmetall-Klein-Durchflussmesser, Anzeiger mit el. Messumformer, Fitting-Konstruktion (waagerechter Anschluss) | TRUE | 1.932
50817 | DEAPR | FAM3255 | FAM3255 Ganzmetall-Klein-Durchflussmesser, Anzeiger mit el. Messumformer, Rohr-Konstruktion (senkrechter Anschluss) | TRUE | 1.932
50685 | DEAPR | FAM541 | VA Master FAM541 Metallkonus-Schwebekörper-Durchflussmesser, Standard, für universelle Anwendungen | TRUE | 1.932
49897 | DEAPR | FAM544 | VA Master FAM544 Metallkonus-Schwebekörper-Durchflussmesser, Hygiene-Design, für Anwendungen im Hygiene- und Nahrungsmittelbereich | TRUE | 1.925
49898 | DEAPR | FAM545 | VA Master FAM545 Metallkonus-Schwebekörper-Durchflussmesser, PTFE-Auskleidung, für Anwendungen bei aggressiven Messmedien | TRUE | 2.448
51121 | DEAPR | FCB130 | CoriolisMaster FCB130 Coriolis Masse-Durchflussmesser | TRUE | 2.457
51122 | DEAPR | FCB150 | CoriolisMaster FCB150 Coriolis Masse-Durchflussmesser | TRUE | 2.448
51115 | DEAPR | FCB430 | CoriolisMaster FCB430 Coriolis Masse-Durchflussmesser | TRUE | 2.457
51116 | DEAPR | FCB450 | CoriolisMaster FCB450 Coriolis Masse-Durchflussmesser | TRUE | 2.448
51129 | DEAPR | FCH130 | CoriolisMaster Hygienic FCH130 Coriolis Masse-Durchflussmesser | TRUE | 2.448
51130 | DEAPR | FCH150 | CoriolisMaster Hygienic FCH150 Coriolis Masse-Durchflussmesser | TRUE | 2.448
51117 | DEAPR | FCH430 | CoriolisMaster Hygienic FCH430 Coriolis Masse-Durchflussmesser | TRUE | 2.448
51118 | DEAPR | FCH450 | CoriolisMaster Hygienic FCH450 Coriolis Masse-Durchflussmesser | TRUE | 2.448
51147 | DEAPR | FCT430 | CoriolisMaster FCT430 Coriolis Masse-Durchflussmesser Messumformer | TRUE | 2.457
51119 | DEAPR | FCT430S | CoriolisMaster FCT430 Coriolis Masse-Durchflussmesser Messumformer | TRUE | 2.457
51148 | DEAPR | FCT450 | CoriolisMaster FCT450 Coriolis Masse-Durchflussmesser Messumformer | TRUE | 2.448
51120 | DEAPR | FCT450S | CoriolisMaster FCT450 Coriolis Masse-Durchflussmesser Messumformer | TRUE | 2.448
50233 | GBKET | FEA121 | AquaProbe FEA100 Eintauch-Durchflussmesser, getrennt montiert | TRUE | 3.27
50235 | GBKET | FEA181 | AquaProbe FEA100 Eintauch-Durchflussmesser, nur Sensor, getrennt montiert | TRUE | 3.27
51035 | GBKET | FEF121 | WaterMaster FEF121 Elektromagnetischer Durchflussmesser, Volldurchgang (DN250 ... 600), getrennt montiert | TRUE | 3.27
51039 | GBKET | FEF181 | WaterMaster FEF181 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Sensor, Volldurchgang (D250 ... 600), getrennt montiert | TRUE | 3.27
50379 | GBKET | FEH311_J | JUMO Version von HygienicMaster FEH311 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 5.386
50094 | GBKET | FEH311_UK | HygienicMaster FEH311 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 4.62
50095 | GBKET | FEH315_UK | HygienicMaster FEH315 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Ex-Ausführung, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 4.62
50381 | GBKET | FEH321_J | JUMO Version von HygienicMaster FEH321 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 5.386
50096 | GBKET | FEH321_UK | HygienicMaster FEH321 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 4.62
50097 | GBKET | FEH325_UK | HygienicMaster FEH325 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, Ex-Ausführung, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 4.62
50383 | GBKET | FEH511_J | JUMO Version von HygienicMaster FEH511 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 5.386
50098 | GBKET | FEH511_UK | HygienicMaster FEH511 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 4.62
50099 | GBKET | FEH515_UK | HygienicMaster FEH515 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Ex-Ausführung, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 4.62
50385 | GBKET | FEH521_J | JUMO Version von HygienicMaster FEH521 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 5.386
50100 | GBKET | FEH521_UK | HygienicMaster FEH521 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 4.62
50101 | GBKET | FEH525_UK | HygienicMaster FEH525 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, Ex-Ausführung, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 4.62
50387 | GBKET | FEH611_J | JUMO Version von HygienicMaster FEH611 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 5.244
50102 | GBKET | FEH611_UK | HygienicMaster FEH611 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 4.62
50388 | GBKET | FEH612_J | JUMO Version von HygienicMaster FEH612 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 5.244
50103 | GBKET | FEH612_UK | HygienicMaster FEH612 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 4.62
50896 | GBKET | FEH631_UK | HygienicMaster FEH631 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 4.62
50897 | GBKET | FEH632_UK | HygienicMaster FEH632 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 4.62
48787 | CNAUS | FEP311_700 | ProcessMaster FEP311 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, DN 700 ... DN 2000 | TRUE | 4.609
50389 | GBKET | FEP311_J | JUMO Version von ProcessMaster FEP311 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät | TRUE | 5.386
50106 | GBKET | FEP311_UK | ProcessMaster FEP311 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät | TRUE | 4.602
48789 | CNAUS | FEP315_700 | ProcessMaster FEP315 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Ex-Ausführung, DN 700 ... DN 2000 | TRUE | 4.609
50107 | GBKET | FEP315_UK | ProcessMaster FEP315 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Ex-Ausführung | TRUE | 4.602
48791 | CNAUS | FEP321_700 | ProcessMaster FEP321 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, DN 700 ... DN 2000 | TRUE | 4.609
50391 | GBKET | FEP321_J | JUMO Version von ProcessMaster FEP321 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer | TRUE | 5.386
50108 | GBKET | FEP321_UK | ProcessMaster FEP321 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer | TRUE | 4.602
48793 | CNAUS | FEP325_700 | ProcessMaster FEP325 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, Ex-Ausführung, DN 700 ... DN 2000 | TRUE | 4.609
50109 | GBKET | FEP325_UK | ProcessMaster FEP325 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, Ex-Ausführung | TRUE | 4.602
50393 | GBKET | FEP511_J | JUMO Version von ProcessMaster FEP511 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät | TRUE | 5.386
50110 | GBKET | FEP511_UK | ProcessMaster FEP511 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät | TRUE | 4.602
50111 | GBKET | FEP515_UK | ProcessMaster FEP515 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Ex-Ausführung | TRUE | 4.602
50395 | GBKET | FEP521_J | JUMO Version von ProcessMaster FEP521 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer | TRUE | 5.386
50112 | GBKET | FEP521_UK | ProcessMaster FEP521 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer | TRUE | 4.602
50113 | GBKET | FEP525_UK | ProcessMaster FEP525 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer, Ex-Ausführung | TRUE | 4.602
51192 | CNAUS | FEP611_CN | ProcessMaster FEP611 Electromagnetic Flowmeter system, integral mount | TRUE | 4.76
50397 | GBKET | FEP611_J | JUMO Version von ProcessMaster FEP611 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät | TRUE | 5.244
50114 | GBKET | FEP611_UK | ProcessMaster FEP611 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät | TRUE | 4.76
51193 | CNAUS | FEP612_CN | ProcessMaster FEP612 Electromagnetic Flowmeter system, remote mount | TRUE | 4.76
50398 | GBKET | FEP612_J | JUMO Version von ProcessMaster FEP612 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer | TRUE | 5.244
50115 | GBKET | FEP612_UK | ProcessMaster FEP612 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer | TRUE | 4.76
51194 | CNAUS | FEP631_CN | ProcessMaster FEP631 Electromagnetic Flowmeter system, integral mount | TRUE | 4.76
50898 | GBKET | FEP631_UK | ProcessMaster FEP631 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät | TRUE | 4.76
51195 | CNAUS | FEP632_CN | ProcessMaster FEP632 Electromagnetic Flowmeter system, remote mount | TRUE | 4.76
50899 | GBKET | FEP632_UK | ProcessMaster FEP632 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem mit getrenntem Messumformer | TRUE | 4.76
51043 | GBKET | FER111 | WaterMaster FER111 Elektromagnetischer Durchflussmesser, reduzierter Durchgang, Kompaktausführung | TRUE | 3.271
51045 | GBKET | FER121 | WaterMaster FER121 Elektromagnetischer Durchflussmesser, reduzierter Durchgang, getrennt montiert | TRUE | 3.271
51047 | GBKET | FER181 | WaterMaster FER181 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Sensor, reduzierter Durchgang, getrennt montiert | TRUE | 3.271
50253 | GBKET | FET101 | WaterMaster FET101 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Messumformereinschub | TRUE | 3.271
50255 | GBKET | FET105 | WaterMaster FET105 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Messumformereinschub, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
50257 | GBKET | FET111 | WaterMaster FET111 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Messumformer, Kompaktausführung | TRUE | 3.271
50259 | GBKET | FET115 | WaterMaster FET115 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Messumformer, Kompaktausführung, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
50261 | GBKET | FET121 | WaterMaster FET121 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Messumformer, getrennt montiert | TRUE | 3.271
50263 | GBKET | FET125 | WaterMaster FET125 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Messumformer, getrennt montiert, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
48408 | CNAUS | FET301_C | FET301 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Messumformereinschub, für ProcessMaster / HygienicMaster | FALSE | 0
44778 | CNAUS | FET321_C | FET321 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 3.883
50373 | GBKET | FET321_J | JUMO Version von FET321 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 5.386
50693 | GBKET | FET321_UK | FET321 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 4.602
50400 | GBKET | FET321S_J | JUMO Version von FET321 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 5.386
50689 | GBKET | FET321S_UK | FET321 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 4.742
44779 | CNAUS | FET325_C | FET325 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, Ex-Ausführung, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 3.883
50694 | GBKET | FET325_UK | FET325 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, Ex-Ausführung, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 4.602
50690 | GBKET | FET325S_UK | FET325 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, Ex-Ausführung, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 4.742
50265 | GBKET | FET410 | AquaMaster FET410 - Elektromagnetischer Durchflussmesser - Nur Deckel für externen Messumformer | TRUE | 3.311
50266 | GBKET | FET412 | AquaMaster FET412 - Elektromagnetischer Durchflussmesser - Nur externer Messumformer | TRUE | 3.311
50267 | GBKET | FET419 | AquaMaster FET410 Electromagnetic Flowmeter remote transmitter integral lid only | TRUE | 3.311
50268 | GBKET | FET430 | AquaMaster FET430 - Elektromagnetischer Durchflussmesser - Nur Deckel fürexternen Messumformer mit erweiterter Funktionalität | TRUE | 3.311
50269 | GBKET | FET432 | AquaMaster FET432 - Elektromagnetischer Durchflussmesser - Nur externer Messumformer, erweiterte Funktionalität | TRUE | 3.311
50270 | GBKET | FET439 | AquaMaster FET430 Electromagnetic Flowmeter enhanced remote transmitter integral lid only | TRUE | 3.311
50375 | GBKET | FET521_J | JUMO Version von FET521 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 5.386
50695 | GBKET | FET521_UK | FET521 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 4.602
50403 | GBKET | FET521S_J | JUMO Version von FET521 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 5.386
50691 | GBKET | FET521S_UK | FET521 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 4.742
50696 | GBKET | FET525_UK | FET525 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, Ex-Ausführung, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 4.602
50692 | GBKET | FET525S_UK | FET525 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, Ex-Ausführung, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 4.742
50606 | CNAUS | FET612_CN | FET612 Electromagnetic Flowmeter, remote transmitter, for ProcessMaster 610 series | TRUE | 4.76
50701 | GBKET | FET612_J | FET612 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 5.244
50700 | GBKET | FET612_UK | FET612 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 4.76
50604 | CNAUS | FET612S_CN | FET612S Electromagnetic Flowmeter, remote transmitter, for ProcessMaster / HygienicMaster | FALSE | 0
50405 | GBKET | FET612S_J | JUMO Version von FET612 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 5.244
50124 | GBKET | FET612S_UK | FET612 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster | TRUE | 4.903
50607 | CNAUS | FET632_CN | FET632 Electromagnetic Flowmeter, remote transmitter, for ProcessMaster 630 series | TRUE | 4.76
50901 | GBKET | FET632_UK | FET632 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster Serie 630 | TRUE | 4.76
50605 | CNAUS | FET632S_CN | Electromagnetic Flowmeter, remote transmitter 'FET632 , for ProcessMaster / HygienicMaster 630 series | FALSE | 0
50900 | GBKET | FET632S_UK | FET632 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Externer Messumformer, für ProcessMaster / HygienicMaster Serie 630 | TRUE | 4.903
50274 | GBKET | FEV111 | WaterMaster FEV111 Elektromagnetischer Durchflussmesser, optimierter Volldurchgang, Kompaktausführung | TRUE | 3.271
50276 | GBKET | FEV115 | WaterMaster FEV115 Elektromagnetischer Durchflussmesser, optimierter Volldurchgang, Kompaktausführung, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
50278 | GBKET | FEV121 | WaterMaster FEV121 Elektromagnetischer Durchflussmesser, optimierter Volldurchgang, getrennt montiert | TRUE | 3.271
50280 | GBKET | FEV125 | WaterMaster FEV125 Elektromagnetischer Durchflussmesser, optimierter Volldurchgang, getrennt montiert, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
50282 | GBKET | FEV181 | WaterMaster FEV181 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Sensor, optimierter Volldurchgang, getrennt montiert | TRUE | 3.271
50284 | GBKET | FEV185 | WaterMaster FEV185 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Sensor, optimierter Volldurchgang, getrennt montiert, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
50290 | GBKET | FEW111 | WaterMaster FEW111 Elektromagnetischer Durchflussmesser, Volldurchgang, Kompaktausführung | TRUE | 3.271
50292 | GBKET | FEW115 | WaterMaster FEW115 Elektromagnetischer Durchflussmesser, Volldurchgang, Kompaktausführung, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
50294 | GBKET | FEW121 | WaterMaster FEW121 Elektromagnetischer Durchflussmesser, Volldurchgang, getrennt montiert | TRUE | 3.271
50296 | GBKET | FEW125 | WaterMaster FEW125 Elektromagnetischer Durchflussmesser, Volldurchgang, getrennt montiert, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
50298 | GBKET | FEW181 | WaterMaster FEW181 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Sensor, Volldurchgang, getrennt montiert | TRUE | 3.271
50300 | GBKET | FEW185 | WaterMaster FEW185 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Sensor, Volldurchgang, getrennt montiert, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
50302 | GBKET | FEW311 | WaterMaster FEW311 Elektromagnetischer Durchflussmesser, Volldurchgang (DN250 ... 600), Kompaktausführung | TRUE | 3.271
42810 | CNAUS | FEW311_700 | WaterMaster FEW311 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Volldurchgang, DN 700 ... DN 2400 (28 ... 96 in.), Kompaktausführung | TRUE | 3.271
50306 | GBKET | FEW315 | WaterMaster FEW315 Elektromagnetischer Durchflussmesser, Volldurchgang (DN250 ... 600), Kompaktausführung, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
42812 | CNAUS | FEW315_700 | WaterMaster FEW315 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Volldurchgang, DN 700 ... DN 2400 (28 ... 96 in.), Kompaktausführung, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
50310 | GBKET | FEW321 | WaterMaster FEW321 Elektromagnetischer Durchflussmesser, Volldurchgang (DN250 ... 600), getrennt montiert | TRUE | 3.271
42814 | CNAUS | FEW321_700 | WaterMaster FEW321 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Volldurchgang, DN 700 ... DN 2400 (28 ... 96 in.), getrennt montiert | TRUE | 3.271
50314 | GBKET | FEW325 | WaterMaster FEW325 Elektromagnetischer Durchflussmesser, Volldurchgang (DN250 ... 600), getrennt montiert, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
42816 | CNAUS | FEW325_700 | WaterMaster FEW325 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Volldurchgang, DN 700 ... DN 2400 (28 ... 96 in.), getrennt montiert, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
50318 | GBKET | FEW381 | WaterMaster FEW381 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Sensor, Volldurchgang (DN250 ... 600), getrennt montiert | TRUE | 3.271
42818 | CNAUS | FEW381_700 | WaterMaster FEW381 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Volldurchgang, DN 700 ... DN 2400 (28 ... 96 in.), Kompaktausführung | TRUE | 3.271
50322 | GBKET | FEW385 | WaterMaster FEW385 Elektromagnetischer Durchflussmesser, nur Sensor, Volldurchgang (DN250 ... 600), getrennt montiert, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
42820 | CNAUS | FEW385_700 | WaterMaster FEW385 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Volldurchgang, DN 700 ... DN 2400 (28 ... 96 in.), Kompaktausführung, für Ex-Bereich | TRUE | 3.271
51179 | GBKET | FEW411 | AquaMaster FEW411 Elektromagnetischer Durchflussmesser - Kompaktgerät | TRUE | 3.2507
51180 | GBKET | FEW412 | AquaMaster FEW412 - Elektromagnetischer Durchflussmesser – Gerät mit externem Messumformer | TRUE | 3.311
51181 | GBKET | FEW418 | AquaMaster FEW418 Elektromagnetischer Durchflussmesser - Nur Sensor, Standard Funktionalität | TRUE | 3.311
51182 | GBKET | FEW431 | AquaMaster FEW431 - Elektromagnetischer Durchflussmesser – Kompaktgerät mit erweiterter Funktionalität | TRUE | 3.311
51183 | GBKET | FEW432 | AquaMaster FEW432 - Elektromagnetischer Durchflussmesser - Gerät mit externem Messumformer, erweiterte Funktionalität | TRUE | 3.311
51184 | GBKET | FEW438 | AquaMaster FEW438 - Elektromagnetischer Durchflussmesser - Nur Sensor, erweiterte Funktionalität | FALSE | 0
50650 | DEAPR | FGM1187 | FGM1187 Glaskonus-Durchflussmesser, Gewindeanschluss, mit Rohrverschraubung | TRUE | 1.935
50651 | DEAPR | FGM1195 | FGM1195 Glaskonus-Durchflussmesser, Gewindeanschluss waagerecht | TRUE | 1.935
50652 | DEAPR | FGM1197 | FGM1197 Glaskonus-Durchflussmesser, Gewindeanschluss senkrecht | TRUE | 1.935
50653 | DEAPR | FGM1198 | FGM1198 Glaskonus-Durchflussmesser, Flanschanschluss senkrecht | TRUE | 1.935
50448 | NLSPT | FLOW_X_C | Spirit IT Flow-X/C Compact panel mounted enclosure with integrated touch screen | TRUE | 2.068
50449 | NLSPT | FLOW_X_K | Spirit IT Flow-X/K single stream flow computer DIN mountable with DSUB 37-pin connector | TRUE | 2.068
50450 | NLSPT | FLOW_X_P | Spirit IT Flow-X/P Panel mounted enclosure with integrated touch screen | TRUE | 2.068
50451 | NLSPT | FLOW_X_R | Spirit IT Flow-X/R19 in. Rack enclosure | TRUE | 2.068
50452 | NLSPT | FLOW_X_S | Spirit IT Flow-X/K single stream flow computer DIN mountable with terminal board | TRUE | 2.068
50591 | DEAPR | FMT091 | Rohrbauteil FMT091, Zwischenflansch, für SensyMaster FMT230, FMT250, FMT430, FMT450 | TRUE | 1.869
50588 | DEAPR | FMT091S | Rohrbauteil FMT091, Zwischenflansch, für SensyMaster FMT230, FMT250, FMT430, FMT450 | TRUE | 1.869
50893 | DEAPR | FMT092 | Rohrbauteil FMT092, Teilmessstrecke, für SensyMaster FMT230, FMT250, FMT430, FMT450 | TRUE | 1.869
50892 | DEAPR | FMT092S | Rohrbauteil FMT092, Teilmessstrecke, für SensyMaster FMT230, FMT250, FMT430, FMT450 | TRUE | 1.869
50593 | DEAPR | FMT094 | Rohrbauteil FMT094, Aufschweißadapter, für SensyMaster FMT230, FMT250, FMT430, FMT450 | TRUE | 1.869
50590 | DEAPR | FMT094S | Rohrbauteil FMT094, Aufschweißadapter, für SensyMaster FMT230, FMT250, FMT430, FMT450 | TRUE | 1.869
51143 | DEAPR | FMT230 | SensyMaster FMT230 Thermischer Masse-Durchflussmesser für standard OEM-Applikationen | TRUE | 2.457
51144 | DEAPR | FMT250 | SensyMaster FMT250 Thermischer Masse-Durchflussmesser für anspruchsvolle OEM-Applikationen | TRUE | 2.457
51145 | DEAPR | FMT430 | SensyMaster FMT430 Thermischer Masse-Durchflussmesser für industrielle Standard-Applikationen | TRUE | 2.457
50763 | DEAPR | FMT432 | SensyMaster FMT432 Getrennter Messumformer für Thermische Masse-Durchflussmesser FMT430 | TRUE | 2.457
50760 | DEAPR | FMT432S | SensyMaster FMT432 Getrennter Messumformer für Thermische Masse-Durchflussmesser FMT430 | TRUE | 2.457
51146 | DEAPR | FMT450 | SensyMaster FMT450 Thermischer Masse-Durchflussmesser für anspruchsvolle industrielle Applikationen | TRUE | 2.457
50764 | DEAPR | FMT452 | SensyMaster FMT452 Getrennter Messumformer für Thermische Masse-Durchflussmesser FMT450 | TRUE | 2.457
50762 | DEAPR | FMT452S | SensyMaster FMT452 Getrennter Messumformer für Thermische Masse-Durchflussmesser FMT450 | TRUE | 2.457
50346 | GBKET | FPD150 | FPD150 Orifice Plate for Flow Measurement | TRUE | 2.45
50347 | GBKET | FPD160_CS | FPD160 Orifice Flange Assembly in Carbon Steel | FALSE | 0
50348 | GBKET | FPD160_SS | FPD160 Orifice Flange Assembly in Stainless Steel | TRUE | 2.45
50349 | GBKET | FPD175 | Orifice Carrier Assembly with integral welded manifold | TRUE | 2.45
50350 | GBKET | FPD190 | FPD190 Restriction Orifice Plate | TRUE | 2.45
50351 | GBKET | FPD350_1 | FPD350 Series 100 Inline Torbar Averaging Pitot Tube | TRUE | 2.45
50352 | GBKET | FPD350_3 | FPD350 Series 300 Permanently Installed Torbar - 13 mm (½ in.) dia. Probe | TRUE | 2.45
50353 | GBKET | FPD350_4 | FPD350 Series 400 Permanently Installed Torbar - 25 mm (1 in.) dia. Probe | TRUE | 2.45
50354 | GBKET | FPD350_5 | FPD350 Series 500 Permanently Installed Torbar - 60 mm OD (2 in.) Probe | TRUE | 2.45
50355 | GBKET | FPD350_H6 | FPD350 Series H6 High Pressure Retractable Torbar - 13 mm OD (½ in.) Probe | TRUE | 2.45
50356 | GBKET | FPD350_H7 | FPD350 Series H7 High Pressure Retractable Torbar - 25 mm OD (1 in.) Probe | TRUE | 2.45
50357 | GBKET | FPD350_H8 | FPD350 Series H8 High Pressure Retractable Torbar - 60 mm OD (2 in.) Probe | TRUE | 2.45
50358 | GBKET | FPD350_L6 | FPD350 Series L6 Low Pressure Retractable Torbar - 13 mm OD (½ in.) Probe | TRUE | 2.45
50359 | GBKET | FPD350_L7 | FPD350 Series L7 Low Pressure Retractable Torbar - 25 mm OD (1 in.) Probe | TRUE | 2.45
50360 | GBKET | FPD470_1 | FPD470 Wedge Flow Meter with pipe taps | TRUE | 2.45
50361 | GBKET | FPD470_2 | FPD470 Wedge Flow Meter with flanged taps | TRUE | 2.45
50362 | GBKET | FPD470_3 | FPD470 Wedge Flow Meter with chemical tees | TRUE | 2.45
50363 | GBKET | FPD500 | OriMaster FPD500 Kompaktes Blenden-Durchflussmessgerät | TRUE | 2.45
50364 | GBKET | FPD510 | FPD510 Compact Integral Orifice Flowmeter | TRUE | 2.45
50365 | GBKET | FPD550 | FPD550 PitotMasterCompact Averaging Pitot Flowmeter | TRUE | 2.45
50366 | GBKET | FPD581 | StackFlowMaster Probe FPD581 | TRUE | 2.8273
50367 | GBKET | FPD583 | StackFlowMaster Probe FPD583 | TRUE | 2.45
50368 | GBKET | FPD585 | StackFlowMaster Probe FPD585 | TRUE | 2.45
50991 | DEAPR | FSS430/DE | SwirlMaster FSS430 Drall-Durchflussmesser, zur Volumenstrommessung | TRUE | 2.53
50992 | DEAPR | FSS450/DE | SwirlMaster FSS450 Intelligenter Drall-Durchflussmesser, für Volumenstrom, Masse und Energiedurchfluss mit integriertem Messrechner, digitalen Ausgängen, integrierter Temperaturmessung, LCD-Anzeige und analogem Eingang zum Einlesen von Druck, Temperatur, | TRUE | 2.521
50818 | DEAPR | FSV430/DE | VortexMaster FSV430 Wirbel-Durchflussmesser, zur Volumenstrommessung | TRUE | 2.53
50087 | DEAPR | FSV450/DE | VortexMaster FSV450 Intelligenter Wirbel-Durchflussmesser, für Volumenstrom, Masse und Energiedurchfluss mit integriertem Messrechner, digitalen Ausgängen, integrierter Temperaturmessung, LCD-Anzeige und analogem Eingang zum Einlesen von Druck, Temperatur | TRUE | 2.521
48200 | USBFP | IR10 | IR10 External Interposing Relay with Type L enclosure | FALSE | 0
43466 | ITKET | JAA | Campo Series Indicating Controller | FALSE | 0
43467 | ITKET | JAF | Campo Series Indicating Controller | FALSE | 0
43468 | ITKET | JAG | Campo Series Indicating Controller | FALSE | 0
51178 | ITKET | JDF200 | Field Indicator | TRUE | 5.148
51084 | ITKET | JDF300 | Field Indicator | FALSE | 0
48839 | USBFP | KCAP300 | KCAP300 RF Capacitance Switch | TRUE | 2.0734
48840 | USBFP | KCAP400 | KCAP400 RF Capacitance Switch, with Dual Set Point and Pump Control | TRUE | 2.0734
49424 | USBFP | KM26S | KM26S Magnetic Level Gauge, Side Mounting | TRUE | 2.5607
48713 | USBFP | KM26SP | KM26S Plastic, Magnetic Level Gauge, Side Mounting | TRUE | 2.5607
51174 | CAABB | LLT100 | LLT100 Kontinuierlicher Laser-Füllstand- oder Positionierungs-Messumformer, für normale Messbereiche | TRUE | 2.73
49221 | CAABB | LM200_CA | LM200 Kontinuierlicher Laser-Füllstand- oder Positionierungs-Messumformer, für große Messbereiche (mit 2 Jahren Gewährleistung) | TRUE | 2.326
51142 | CAABB | LM80_CA | LM80 Kontinuierlicher Laser-Füllstand- oder Positionierungs-Messumformer, für normale Messbereiche (mit 2 Jahren Gewährleistung) | TRUE | 2.326
48388 | USBFP | LMG100 | LMG100 ECONOLEV Magnetic level gauge | TRUE | 2.3029
48389 | USBFP | LMS100 | LMS100 Magnetic level gauge switch | TRUE | 2.1522
48390 | USBFP | LMS200 | LMS200 Magnetic Level Gauge Switch - REPLACEMENT FOR MS40 / MS40EX | TRUE | 2.1522
51067 | USBFP | LMT100 | LMT100 Magnetosctictive Level Transmitter | TRUE | 2.2293
51068 | USBFP | LMT200 | LMT200 External Mount Magnetostrictive Level Transmitter | TRUE | 2.2293
48210 | USBFP | LP | Linear Pneumatic Piston Actuator | FALSE | 0
49381 | CNAUS | LST200 | LST200 Ultrasonic Level Transmitter | TRUE | 2.337
46604 | CNAUS | LST300 | LST300 Kompakter Ultraschall-Füllstandtransmitter | TRUE | 2.269
46605 | CNAUS | LST400 | LST400 Ultraschall-Messumformer für offene Gerinne | TRUE | 2.269
51175 | CAABB | LWT310 | LWT310 Guided wave radar level transmitter for liquids, max pressure 207 bar, max temp 200C | TRUE | 2.543
51176 | CAABB | LWT320 | LWT320 Guided wave radar level transmitter for solids, max pressure 207 bar, max temp 200C | TRUE | 2.543
43650 | ITKET | M26 | M26 Ventilblock für Druckmessumformer | TRUE | 3.821
43645 | ITKET | MM26 | M26 Ventilblock für Druckmessumformer | TRUE | 3.821
48393 | USBFP | MS10 | MS10 Horizontal Electric Float Level Switch | TRUE | 2.1942
48394 | USBFP | MS41 | MS41 Magnetically Actuated 10 Amp Hermetically Sealed Electric Switch | TRUE | 2.1942
49219 | USBFP | MS50 | MS50 Multi-Point Liquid Level Sensor Top of Tank Mounting | TRUE | 2.1942
51189 | USKTK | MT5 | MT5000 Series Guided Wave Radar Level Transmitter | TRUE | 2.543
48396 | USBFP | MW05 | MW05 Dual Chamber Level System | TRUE | 2.3029
38887 | ITKET | N6E1 | Flanged extended diaphragm seal assy | FALSE | 0
38888 | ITKET | N6E2 | Flanged extended diaphragm seal assy | FALSE | 0
38889 | ITKET | N6F1 | Flanged flush diaphragm seal assy | FALSE | 0
38890 | ITKET | N6F2 | Flanged flush diaphragm seal assy | FALSE | 0
38891 | ITKET | N6U | Union Connection Seal Assy DPN Serie | FALSE | 0
38892 | ITKET | N6W1 | Wafer Seal Assembly DPN Series | FALSE | 0
38893 | ITKET | N6W2 | Wafer Seal Assembly DPN Series | FALSE | 0
43459 | ITKET | NAA | Deltapi N Pneumatic differential transmitter / Maximum operating pressure: up to 10 MPa (1450 psi) | TRUE | 3.502
43460 | ITKET | NAB | Deltapi N Pneumatic differential transmitter / Maximum operating pressure: up to 7.5 MPa (1085 psi) | FALSE | 0
43461 | ITKET | NAD | Deltapi N Pneumatic differential transmitter / Maximum operating pressure: up to 41 MPa (5945 psi) | FALSE | 0
43462 | ITKET | NAE | Deltapi N Pneumatic differential pressure transmitter with remote diaphragm seals / Maximum operating pressure: up to 10 MPa (1450 psi) | FALSE | 0
43463 | ITKET | NDA | Deltapi N Pneumatic differential transmitter / Maximum operating pressure: up to 10 MPa (1450 psi) | FALSE | 0
43464 | ITKET | NDB | Deltapi N Pneumatic gauge transmitter / Maximum overrange according to the range bellows | TRUE | 3.502
43465 | ITKET | NDD | Deltapi N Pneumatic gauge transmitter with remote diaphragm seal / Maximum overrange according to the range bellows | FALSE | 0
50088 | DEAPR | NOFMTOPT | Ohne Rohrbauteil / Aufschweißadapter | TRUE | 2.457
50089 | DEAPR | NOTSOPT | Ohne Optionen | TRUE | 2.457
50090 | DEAPR | NOTX | Ohne Externen Messumformer | TRUE | 2.457
42848 | CNAUS | NOTX_CN | No External Transmitter | TRUE | 4.76
50378 | GBKET | NOTX_J | Kein externer Messumformer | TRUE | 5.244
50344 | GBKET | NOTX_UK | Kein externer Messumformer | TRUE | 4.602
46982 | USBFP | NOTX_US | No External Transmitter | FALSE | 0
46947 | USBFP | P26_DEMN | FF Pressure | FALSE | 0
50838 | ITKET | PAS100 | Absolutdruck-Messumformer | TRUE | 3.464
50839 | ITKET | PGS100 | Überdruck-Messumformer | TRUE | 3.464
48397 | USBFP | PP10 | PP10 External Latching Relay with Type C enclosure | FALSE | 0
48398 | USBFP | PS45 | Magnetisch betätigter „Anti-Leck“-Schalter PS45 | TRUE | 2.1942
48993 | ITKET | PZF | Pressure Transmitter Accessory- Flange adapter | TRUE | 3.464
48994 | ITKET | PZT | Pressure Transmitter Accessory- Threaded adaptor | TRUE | 3.464
50137 | GBKET | RDM500L-ED | Datamanager Pro Single User License (E-Delivery) | FALSE | 0
50139 | GBKET | RDM500ML-ED | Datamanager Pro Multi-user Site License (E-Delivery) | FALSE | 0
49365 | USBFP | RS85 | RS85 Resonator Multi-option Vibrating Level Switch | TRUE | 2.1942
50219 | GBKET | RVG200 | RVG200 Bildschirmschreiber | TRUE | 2.21
50220 | GBKET | RVG200/0715 | Batch Software Service Pack | FALSE | 0
50610 | GBKET | RVG200/0715-ED | Batch Software Service Pack (E-DELIVERY) | FALSE | 0
50221 | GBKET | RVG200/0716 | Math & Logic Service Pack | FALSE | 0
50611 | GBKET | RVG200/0716-ED | Math & Logic Service Pack (E-DELIVERY) | FALSE | 0
50222 | GBKET | RVG200/0717 | Totalizer Software Service Pack | FALSE | 0
50612 | GBKET | RVG200/0717-ED | Totalizer Software Service Pack (E-DELIVERY) | FALSE | 0
50224 | GBKET | RVG200/0722 | Energy Calculations Software Service Pack | FALSE | 0
50613 | GBKET | RVG200/0722-ED | Energy Calculations Software Service Pack (E-DELIVERY) | FALSE | 0
50225 | GBKET | RVG200/0723 | Custom Views Software Service Pack | FALSE | 0
50614 | GBKET | RVG200/0723-ED | Custom Views Software Service Pack (E-DELIVERY) | FALSE | 0
43641 | ITKET | S261F_IT | S261F Flanschdruckfühler, DN 50 / DN 80 / DN 100 / 2 in. / 3 in. / 4 in. | TRUE | 3.124
43643 | ITKET | S261M_IT | S261M Flanschdruckfühler, mit innenliegender Membran, DN 25 / 1 in. | TRUE | 3.12
38894 | ITKET | S26BN | S26BN Button-Druckfühler | TRUE | 3.906
48272 | ITKET | S26FA | S26FA ASME Druckfühler mit Festflansch | TRUE | 3.906
49181 | ITKET | S26FE | S26FE EN Druckfühler mit Festflansch | TRUE | 3.906
38899 | ITKET | S26KN | S26KN Druckfühler für die Papierindustrie | TRUE | 3.906
48275 | ITKET | S26MA | S26MA ASME Druckfühler mit innenliegender Membran | TRUE | 3.906
48276 | ITKET | S26ME | S26ME EN Druckfühler mit innenliegender Membran | TRUE | 3.906
45979 | ITKET | S26PN | S26PN Druckfühler für Harnstoffverarbeitung | TRUE | 3.906
50937 | ITKET | S26RA | S26RA ASME Druckfühler mit drehbarem Flansch | TRUE | 3.906
50938 | ITKET | S26RE | S26RE EN Druckfühler mit drehbarem Flansch | TRUE | 3.906
48279 | ITKET | S26RH | S26RH ISO 10423 (API standards) Druckfühler mit drehbarem Flansch | TRUE | 3.906
50939 | ITKET | S26RJ | S26RJ JIS Druckfühler mit drehbarem Flansch | TRUE | 3.906
48281 | ITKET | S26RR | S26RR ASME Druckfühler mit drehbarem Flansch, Ring Joint | TRUE | 3.906
48282 | ITKET | S26SS | S26SS Druckfühler für Lebensmittel-, Pharmazie- und hygienische Anwendungen, nach 3-A Standard | TRUE | 3.906
48283 | ITKET | S26TT | S26TT Druckfühler mit innenliegender Membran | TRUE | 3.906
50940 | ITKET | S26WA | S26WA ASME Flachdruckfühler in Zellenbauart | TRUE | 3.906
50941 | ITKET | S26WE | S26WE EN Flachdruckfühler in Zellenbauart | TRUE | 3.906
45978 | CNAUS | S4_CN | FSM4000-S4 External transmitter, for FSM4000-SE21 / -SE41 | TRUE | 2.836
50345 | GBKET | S4_UK | FSM4000-S4 Externer Messumformer, für FSM4000-SE21 / SE41 | TRUE | 3.006
45977 | CNAUS | S4S_CN | FSM4000-S4 External transmitter, for FSM4000-SE21 / -SE41 | TRUE | 2.836
50126 | GBKET | S4S_UK | FSM4000-S4 Externer Messumformer, für FSM4000-SE21 / SE41 | TRUE | 3.006
38914 | ITKET | SCTEIP | Supplementary code = IPSC | FALSE | 0
50127 | GBKET | SE21_UK | FSM4000-SE21 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, getrennter Messwertaufnehmer, Serie 2000 Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 3.006
50128 | GBKET | SE21F_UK | FSM4000-SE21 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, getrennter Messwertaufnehmer, Festflansch, Serie 2000 Gehäuse aus nichtrostendem Stahl | TRUE | 3.006
46050 | CNAUS | SE41FH_CN | FSM4000-SE41F Electromagnetic Flowmeter, AC technology, 4000 series aluminium housing, remote, welded flange, liner material Hard Rubber / Soft Rubber, Ceramic Carbide | TRUE | 2.836
50129 | GBKET | SE41FH_UK | FSM4000-SE41F Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, getrennter Messwertaufnehmer, mit Wechselfelderregung, Festflansch, Serie 4000 Aluminiumgehäuse | TRUE | 3.006
46051 | CNAUS | SE41FP_CN | FSM4000-SE41F Electromagnetic Flowmeter, AC technology, 4000 series aluminium housing, remote, welded flange, liner material Thick-PTFE / PTFE / PFA / ETFE | TRUE | 2.836
50130 | GBKET | SE41FP_UK | FSM4000-SE41F Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, getrennter Messwertaufnehmer, mit Wechselfelderregung, Festflansch, Serie 4000 Aluminiumgehäuse | TRUE | 3.006
50226 | GBKET | SM50 | ScreenMaster 500F Bildschirmschreiber für Feldmontage | TRUE | 2.21
50140 | GBKET | SM500/0711 | Math & logic upgrade kit (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50615 | GBKET | SM500/0711-ED | Math & logic upgrade kit (E-DELIVERY) (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50141 | GBKET | SM500/0712 | Totalizer upgrade kit (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50616 | GBKET | SM500/0712-ED | Totalizer upgrade kit (E-DELIVERY) (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50142 | GBKET | SM500/0713 | Math & logic and totalizer upgrade kit (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50617 | GBKET | SM500/0713-ED | Math & logic and totalizer upgrade kit (E-DELIVERY) (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50143 | GBKET | SM500/0727 | Batch Upgrade Kit (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50618 | GBKET | SM500/0727-ED | Batch Upgrade Kit (E-DELIVERY) (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50144 | GBKET | SM500/0728 | Batch & Totalizer Upgrade Kit (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50619 | GBKET | SM500/0728-ED | Batch & Totalizer Upgrade Kit (E-DELIVERY) (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50145 | GBKET | SM500/0729 | Batch, Math & Logic Upgrade Kit (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50620 | GBKET | SM500/0729-ED | Batch, Math & Logic Upgrade Kit (E-DELIVERY) (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50146 | GBKET | SM500/0730 | Batch, Math, Logic & Totalizers Upgrade Kit (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50621 | GBKET | SM500/0730-ED | Batch, Math, Logic & Totalizers Upgrade Kit (E-DELIVERY) (instrument serial number must be stated when ordering) | FALSE | 0
50526 | INABB | SRV500 | ABB Ability verification for measurement devices | FALSE | 0
48400 | USBFP | STW | STW Stilling Wells for Internal Tank Mounting of Level Switches / Transmitters | TRUE | 2.3029
48401 | USBFP | SW | SW Sensor Well | TRUE | 2.3029
50453 | NLSPT | SW_XL | Spirit IT eXLerate 2010 Flow Calculation Software | TRUE | 2.068
47738 | CAABB | TB18_CA | Safe-T-Clean-Ventil | FALSE | 0
47739 | CAABB | TB254_CA | Leitfähigkeitssensor mit zwei Elektroden, 1 in. NPT, In-line, eintauchbar | TRUE | 1.92
47740 | CAABB | TB26_CA | Leitfähigkeitssensor mit zwei Elektroden, Gehäuse aus CrNi-Stahl, In-line, zum Einschieben, eintauchbar | TRUE | 1.92
47741 | CAABB | TB264_CA | Leitfähigkeitssensor mit zwei Elektroden, 25 mm, In-line | TRUE | 1.92
47742 | CAABB | TB27_CA | Leitfähigkeitssensor mit zwei Elektroden, hochdrucktauglich, 1-1/4 in. NPT | TRUE | 1.92
47743 | CAABB | TB404_CA | Ring-Leitfähigkeitssensor | TRUE | 1.92
47744 | CAABB | TB451_CA | Sterilisierbarer Sensor mit vier Elektroden, Messbereich 0 ... 1999000 uS/cm | TRUE | 1.92
47745 | CAABB | TB454_CA | Leitfähigkeitssensor, Ryton-Gehäuse, 1 in. NPT, In-line, eintauchbar | TRUE | 1.92
47746 | CAABB | TB456_CA | Sensor mit vier Elektroden, Kynar-Gehäuse, PEEK-Spitze | TRUE | 1.92
47747 | CAABB | TB457_CA | Sterilisierbarer Sensor mit vier Elektroden, Messbereich 0 ... 200 / 2000 / 20000 / 200000 / 1999000 uS/cm | TRUE | 1.92
47748 | CAABB | TB461_CA | Leitfähigkeitssensor, Gehäuse aus CrNi-Stahl, In-line, zum Einschieben, eintauchbar | TRUE | 1.92
47749 | CAABB | TB464_CA | Leitfähigkeitssensor, Gehäuse aus CrNi-Stahl, 25 mm, In-line | TRUE | 1.92
47750 | CAABB | TB465_CA | Leitfähigkeitssensor, Gehäuse aus CrNi-Stahl, In-line, zum Einschieben, eintauchbar | TRUE | 1.92
47751 | CAABB | TB468_CA | Leitfähigkeitssensor, Kynar-Gehäuse, Hastelloy-Elektroden, In-line, eintauchbar, zum Einschieben | TRUE | 1.92
47752 | CAABB | TB47_CA | Leitfähigkeitssensor, hochdruckfähig, Wechselarmatur | TRUE | 1.92
47753 | CAABB | TB551_CA | pH / Redox (ORP)-Sensor, Ryton-Gehäuse, 1 in. NPT, In-line, eintauchbar | TRUE | 1.9
47754 | CAABB | TB556_CA | pH / Redox (ORP)-Sensor, Kynar-Gehäuse, 3/4 in. NPT, In-line, eintauchbar | TRUE | 1.9
47755 | CAABB | TB557_CA | pH / Redox (ORP)-Sensor, Wechselsensor | TRUE | 1.9
47756 | CAABB | TB561_CA | pH / Redox (ORP)-Sensor, 25 mm, In-line | TRUE | 1.9
47757 | CAABB | TB564_CA | pH / Redox (ORP)-Sensor, hochdruckfähig, Wechselarmatur | TRUE | 1.9
47758 | CAABB | TB567_CA | pH / Redox (ORP)-Sensor, hochdruckfähig, 1 in., In-line | TRUE | 1.9
50903 | CAABB | TB82_CA | Serie TB82 Messumformer, mit 2 Elektroden, mit 4 Elektroden, toroidal | TRUE | 1.817
50904 | CAABB | TB82PH_CA | Serie TB82PH Advantage pH / Redox (ORP) / plon-Messumformer | TRUE | 1.817
47761 | CAABB | TB84_CA | Serie TB84 Analysator, mit 2 oder 4 Elektroden, toroidal | TRUE | 1.817
47762 | CAABB | TB84PH_CA | Serie TB84PH Advantage pH / Redox (ORP)-Messumformer | TRUE | 1.817
47763 | CAABB | TBX551_CA | pH / Redox (ORP)-Sensor, mit Diagnosefunktionen, 1 in. NPT, In-line, eintauchbar | TRUE | 1.9
47764 | CAABB | TBX556_CA | pH / Redox (ORP)-Sensor, mit Diagnosefunktionen, 3/4 in. NPT, In-line, eintauchbar | TRUE | 1.9
47765 | CAABB | TBX557_CA | pH / Redox (ORP)-Sensor, mit Diagnosefunktionen, Wechselsensor | TRUE | 1.9
47766 | CAABB | TBX561_CA | pH / Redox (ORP)-Sensor, mit erweiterten Diagnosefunktionen, 25 mm-Sensor für Durchflussmesszelle | TRUE | 1.9
47767 | CAABB | TBX564_CA | pH / Redox (ORP)-Sensor, hochdruckfähig, Wechselarmatur | TRUE | 1.9
47768 | CAABB | TBX567_CA | Serie Advantage pH / Redox (ORP)-Einbausensor, mit Diagnosefunktionen, hochdruckfähig | TRUE | 1.9
47769 | CAABB | TBX587_CA | Endura pH / Redox (ORP) Sensor, mit Diagnosefunktionen, 1 in. Wechselsensor | TRUE | 1.9
44834 | ITKET | TEIP | I/P Signal converter (TEIP11) | FALSE | 0
50819 | DEAPR | TSA050 | SensyTemp TSA050, Form 0 für Widerstandsthermometer und Thermoelemente | TRUE | 4.559
51162 | DEAPR | TSA101 | SensyTemp TSA101 Auswechselbarer Messeinsatz, für Widerstandsthermometer und Thermoelemente | TRUE | 2.725
49829 | DEAPR | TSC420 | TSC420 Mantelleitungs-Temperaturfühler mit direktem elektrischen Anschluss | TRUE | 2.725
49830 | DEAPR | TSC430 | TSC430 Mantelleitungs-Temperaturfühler mit Anschlusskabel | TRUE | 2.725
50821 | DEAPR | TSH210 | SensyTemp TSH210 Gerades Thermoelement, mit Metallschutzrohr, für Hochtemperaturanwendungen bis 1300 °C | FALSE | 0
50822 | DEAPR | TSH210/DE | SensyTemp TSH210 Gerades Thermoelement, mit Metallschutzrohr, für Hochtemperaturanwendungen bis 1300 °C | TRUE | 2.187
50823 | DEAPR | TSH220 | SensyTemp TSH220 Gerades Thermoelement, mit Keramikschutzrohr, für Hochtemperaturanwendungen bis 1800 °C | FALSE | 0
50824 | DEAPR | TSH220/DE | SensyTemp TSH220 Gerades Thermoelement, mit Keramikschutzrohr, für Hochtemperaturanwendungen bis 1800 °C | TRUE | 2.187
51163 | DEAPR | TSP111 | SensyTemp TSP111 Temperaturfühler, ohne Schutzrohr, für niedrige und mittlere Prozessanforderungen | TRUE | 2.725
51164 | DEAPR | TSP121 | SensyTemp TSP121 Temperaturfühler, mit geschweißtem Schutzrohr, für niedrige und mittlere Prozessanforderungen | TRUE | 2.725
51190 | DEAPR | TSP131 | SensyTemp TSP131 Temperaturfühler, mit gebohrtem Schutzrohr, für niedrige und mittlere Prozessanforderungen | TRUE | 2.725
51166 | DEAPR | TSP311 | SensyTemp TSP311 Temperaturfühler, ohne Schutzrohr, für hohe Prozessanforderungen / rauen Betrieb | TRUE | 2.725
51167 | DEAPR | TSP311W | SensyTemp TSP311-W Temperaturfühler, ohne Schutzrohr, Wireless HART | TRUE | 2.725
51168 | DEAPR | TSP321 | SensyTemp TSP321 Temperaturfühler, mit geschweißtem Schutzrohr, für hohe Prozessanforderungen / rauen Betrieb | TRUE | 2.725
51169 | DEAPR | TSP321W | SensyTemp TSP321-W Temperaturfühler, mit geschweißtem Schutzrohr, Wireless HART | TRUE | 2.725
51191 | DEAPR | TSP331 | SensyTemp TSP331 Temperaturfühler, mit gebohrtem Schutzrohr, für hohe Prozessanforderungen / rauen Betrieb | TRUE | 2.725
51171 | DEAPR | TSP331W | SensyTemp TSP331-W Temperaturfühler, mit gebohrtem Schutzrohr, Wireless HART | TRUE | 2.725
51172 | DEAPR | TSP341N | TSP341-N Temperaturfühler zur nicht-invasiven Temperaturmessung | TRUE | 1.913
51173 | DEAPR | TSP341W | SensyTemp TSP341-W Temperaturfühler, für Oberflächenmontage, Wireless HART | TRUE | 2.725
50227 | GBKET | TSP411 | TSP 411 Temperaturfühler, europäische Ausführung | FALSE | 0
50886 | DEAPR | TSW210 | SensyTemp TSW210 Schutzrohr, geschweißt zum Einschweissen | TRUE | 1.293
50887 | DEAPR | TSW220 | SensyTemp TSW220 Schutzrohr, geschweißt mit Flansch | TRUE | 1.293
50888 | DEAPR | TSW230 | SensyTemp TSW230 Schutzrohr, geschweißt zum Einschrauben | TRUE | 1.293
50889 | DEAPR | TSW310 | SensyTemp TSW310 Schutzrohr, gebohrt zum Einschweissen | TRUE | 1.293
50890 | DEAPR | TSW320 | SensyTemp TSW320 Schutzrohr, gebohrt mit Flansch | TRUE | 1.293
50891 | DEAPR | TSW330 | SensyTemp TSW330 Schutzrohr, gebohrt zum Einschrauben | TRUE | 1.293
50228 | GBKET | TSW400 | TSW400 Schutzrohr, europäische Ausführung | FALSE | 0
50372 | GBKET | TSW400_ACC | Thermowell - European Design | FALSE | 0
50720 | DEAPR | TTF200 | TTF200 Temperatur-Messumformer für Feldmontage, Pt100 (RTD), Thermoelemente, galvanische Trennung | TRUE | 3.324
50836 | DEAPR | TTF300 | TTF300 Temperatur-Messumformer für Feldmontage, Pt100 (RTD), Thermoelemente, galvanische Trennung | TRUE | 3.324
50722 | DEAPR | TTF300W | TTF300-W WirelessHART Temperatur-Messumformer für Feldmontage | TRUE | 2.725
50930 | DEAPR | TTH200 | TTH200 Temperatur-Messumformer für Fühlerkopfmontage, HART, Pt100 (RTD), Thermoelemente, Galvanische Trennung | TRUE | 3.545
50894 | DEAPR | TTH200/ACC | TTH200 Temperatur-Messumformer für Fühlerkopfmontage, HART, Pt100 (RTD), Thermoelemente, Galvanische Trennung | TRUE | 3.545
50837 | DEAPR | TTH300 | TTH300 Temperatur-Messumformer für Fühlerkopfmontage, Pt100 (RTD), Thermoelemente, galvanische Trennung | TRUE | 3.545
50895 | DEAPR | TTH300/ACC | TTH300 Temperatur-Messumformer für Fühlerkopfmontage, Pt100 (RTD), Thermoelemente, galvanische Trennung | TRUE | 3.545
50725 | DEAPR | TTR200 | TTR200 Temperatur-Messumformer für Schienenmontage, HART, Pt100 (RTD), Thermoelemente, galvanische Trennung | TRUE | 3.324
49626 | USBFP | TX | TX Thermal Dispersion Flow / Level / Temperature Switch, Standard Response | TRUE | 2.1942
50093 | DEAPR | TZA290 | TZA290 Edelmetallberechnung | TRUE | 1
50002 | USBFP | UP1 | Pneumatischer Drehantrieb UP1, Nenndrehmoment 90 ft/lb bei 100 psig | FALSE | 0
50003 | USBFP | UP2 | Pneumatischer Drehantrieb UP2, 450 ft/lb Nenndrehmoment bei 100 psig | FALSE | 0
50004 | USBFP | UP3 | Pneumatischer Drehantrieb UP3, 800 ft/lb Nenndrehmoment bei 100 psig | FALSE | 0
50005 | USBFP | UP4 | Pneumatischer Drehantrieb UP4, 1450 ft/lb Nenndrehmoment bei 100 psig | FALSE | 0
50006 | USBFP | UP5 | Pneumatischer Drehantrieb UP5, 2800 ft/lb Nenndrehmoment bei 100 psig | FALSE | 0
50007 | USBFP | UP6 | Pneumatischer Drehantrieb UP6, 4600 ft/lb Nenndrehmoment bei 100 psig | FALSE | 0
50008 | USBFP | UP7 | UP7 Pneumatic Rotary Actuator, 5400 ft/lb Rated Torque at 80 psig Supply (See Note A) | FALSE | 0
46967 | USBFP | US_DEMN | FF A + P | FALSE | 0
50369 | GBKET | V/CM2 | CalMaster2 / CheckMaster- Durchflussverifizierung und Validierung für den Einsatz vor Ort | FALSE | 0
50370 | GBKET | V/CM200 | CalMaster2/CheckMaster In-Situ Meter Verification & Validation System Recalibration | FALSE | 0
49803 | DEAPR | V13827 | 2325-3 Dreiwege-Regelventil | FALSE | 0
49804 | DEAPR | V13828 | 2324 Einsitz-Durchgangsventil | TRUE | 2.124
49805 | DEAPR | V13841 | 2326 Hygienisches Regelventil | TRUE | 2.124
49808 | DEAPR | V14130A | FPD130 Mehrteilige Messstrecke, PN 40 | TRUE | 1.991
49809 | DEAPR | V14132A | FPD132 Blende mit Fassungsring | TRUE | 1.991
49810 | DEAPR | V14133A | FPD133 Steckblende für Flansche, nach DIN oder ASA | TRUE | 1.991
50665 | DEAPR | V14243 | Sensyflow FMT700-P Thermischer Masse-Durchflussmesser, Speise- / Auswertegerät | TRUE | 1.613
49828 | DEAPR | V14252 | Sensyflow FMT200-ECO2 Thermischer Masse-Durchflussmesser, für Luft, kompakt | TRUE | 2.457
51098 | DEAPR | V18311H | TEIP11-PS I/P-Umformer, Signalumformer für Normsignale, mit Leistungsstufe | TRUE | 2.88
51099 | DEAPR | V18312H | TEIP11 I/P-Umformer, Signalumformer für Normsignale, ohne Leistungsstufe | TRUE | 2.88
50801 | DEAPR | V18332 | 2357 Stellungsregler | TRUE | 2.659
51100 | DEAPR | V18345 | TZIDC Digitaler Stellungsregler, intelligent, parametrierbar, mit Anzeige- und Bedienpanel | TRUE | 2.658
51101 | DEAPR | V18346 | TZIDC-110 Elektropneumatischer Stellungsregler, für PROFIBUS PA, intelligent, parametrierbar, mit Anzeige- und Bedienpanel | TRUE | 2.658
51102 | DEAPR | V18347 | TZIDC-120 Elektropneumatischer Stellungsregler, für FOUNDATION Fieldbus, intelligent, parametrierbar, mit Anzeige- und Bedienpanel | TRUE | 2.658
51103 | DEAPR | V18348 | TZIDC-200 Digitaler Stellungsregler, druckfest gekapselt, intelligent, über Software parametrierbar, mit LKS-Schnittstelle und HART-Kommunikation | TRUE | 2.658
51104 | DEAPR | V18349 | TZIDC-210 Elektropneumatischer Stellungsregler, druckfest gekapselt, für PROFIBUS PA, intelligent, über Software parametrierbar | TRUE | 2.658
51105 | DEAPR | V18350 | TZIDC-220 Elektropneumatischer Stellungsregler, druckfest gekapselt, für FOUNDATION Fieldbus, intelligent, über Software parametrierbar | TRUE | 2.658
49691 | DEAPR | V68120A | PME120-AN Schwenkantrieb, für separate Elektronik, Nenndrehmoment 100 Nm (80 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49692 | DEAPR | V68122A | PME120-AI Schwenkantrieb, mit integrierter Elektronik, Nenndrehmoment 100 Nm (80 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49693 | DEAPR | V68151 | RHD250 Schwenkantrieb, Nenndrehmoment 250 Nm (200 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
50919 | DEAPR | V68155 | RHDE250 Schwenkantrieb in explosionsgeschützter Ausführung, Nenndrehmoment 250 Nm (185 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49695 | DEAPR | V68163 | RHD500 Schwenkantrieb, Nenndrehmoment 500 Nm (400 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49696 | DEAPR | V68164 | RHD800 Schwenkantrieb, Nenndrehmoment 800 Nm (600 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
50920 | DEAPR | V68165 | RHDE500 Schwenkantrieb in explosionsgeschützter Ausführung, Nenndrehmoment 500 Nm (370 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
50921 | DEAPR | V68166 | RHDE800 Schwenkantrieb in explosionsgeschützter Ausführung, Nenndrehmoment 800 Nm (600 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49699 | DEAPR | V68174 | RHD1250 Schwenkantrieb, Nenndrehmoment 1250 Nm (1000 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49700 | DEAPR | V68175 | RHD2500 Schwenkantrieb, Nenndrehmoment 2500 Nm (1900 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
50922 | DEAPR | V68176 | RHDE1250 Schwenkantrieb in explosionsgeschützter Ausführung, Nenndrehmoment 1250 Nm (925 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
50923 | DEAPR | V68177 | RHDE2500 Schwenkantrieb in explosionsgeschützter Ausführung, Nenndrehmoment 2500 Nm (1850 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49703 | DEAPR | V68181 | RHD4000 Schwenkantrieb, Nenndrehmoment 4000 Nm (3000 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
50924 | DEAPR | V68185 | RHDE4000 Schwenkantrieb in explosionsgeschützter Ausführung, Nenndrehmoment 4000 Nm (3000 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49705 | DEAPR | V68191 | RHD8000 Schwenkantrieb, Nenndrehmoment 8000 Nm (6000 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49706 | DEAPR | V68194 | RHD16000 Schwenkantrieb, Nenndrehmoment 16000 Nm (12000 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
50925 | DEAPR | V68195 | RHDE8000 Schwenkantrieb in explosionsgeschützter Ausführung, Nenndrehmoment 8000 Nm (6000 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
50926 | DEAPR | V68196 | RHDE16000 Schwenkantrieb in explosionsgeschützter Ausführung, Nenndrehmoment 16000 Nm (12000 ft-lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49709 | DEAPR | V68620A | LME620-AN Schubantrieb, für separate Elektronik, Nennstellkraft 4 kN (900 lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49710 | DEAPR | V68622A | LME620-AI Schubantrieb, mit integrierter Elektronik, Nennstellkraft 4 kN (900 lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49711 | DEAPR | V68632 | RSD10 Schubantrieb, Nennstellkraft 10 kN (2250 lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
50927 | DEAPR | V68635 | RSDE10 Schubantrieb in explosionsgeschützter Ausführung, Nennstellkraft 10 kN (2200 lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49713 | DEAPR | V68642 | RSD20 Schubantrieb, Nennstellkraft 20 kN (4500 lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
50928 | DEAPR | V68645 | RSDE20 Schubantrieb in explosionsgeschützter Ausführung, Nennstellkraft 20 kN (4400 lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49715 | DEAPR | V68652 | RSD50 Schubantrieb, Nennstellkraft 50 kN (11240 lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
50929 | DEAPR | V68655 | RSDE50 Schubantrieb in explosionsgeschützter Ausführung, Nennstellkraft 50 kN (11000 lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49717 | DEAPR | V68662 | RSD100 Schubantrieb, Nennstellkraft 100 kN (22500 lbs) (einstellbar auf 50 % / 75 % / 100 %) | TRUE | 2.457
49718 | DEAPR | V68822A | EAS822 Leistungselektronik, für Montage im Trägergestell | TRUE | 2.447
49719 | DEAPR | V68823 | EAN823 Leistungselektronik, für Feldmontage | TRUE | 2.447
49720 | DEAPR | V68852 | EBS852 Leistungselektronik für Standard-Antriebe, für Montage im Trägergestell | TRUE | 2.447
49721 | DEAPR | V68852A | EBS852 Leistungselektronik für Ex-Antriebe, für Montage im Trägergestell | TRUE | 2.447
49722 | DEAPR | V68852OLD | EBS852 Leistungselektronik zur Umrüstung älterer H&B- / S&F-Antriebe, für Montage im Trägergestell | TRUE | 2.447
49723 | DEAPR | V68853 | EBN853 Leistungselektronik für Standard-Antriebe, für Feldmontage | TRUE | 2.447
49724 | DEAPR | V68853A | EBN853 Leistungselektronik für Ex-Antriebe, für Feldmontage | TRUE | 2.447
50734 | DEAPR | V68853OLD | EBN853 Leistungselektronik zur Umrüstung älterer H&B- / S&F-Antriebe, für Feldmontage | TRUE | 2.447
49726 | DEAPR | V68861 | EBN861 Leistungselektronik für Standard-Antriebe, für Feldmontage | TRUE | 2.447
49727 | DEAPR | V68861A | EBN861 Leistungselektronik für Ex-Antriebe, für Feldmontage | TRUE | 2.447
49728 | DEAPR | V68861OLD | EBN861 Leistungselektronik zur Umrüstung älterer H&B- / S&F-Antriebe, für Feldmontage | TRUE | 2.447
49729 | DEAPR | V68862 | EBS862 Leistungselektronik für Standard-Antriebe, für Montage im Trägergestell | TRUE | 2.447
49730 | DEAPR | V68862A | EBS862 Leistungselektronik für Ex-Antriebe, für Montage im Trägergestell | TRUE | 2.447
49731 | DEAPR | V68862OLD | EBS862 Leistungselektronik zur Umrüstung älterer H&B- / S&F-Antriebe, für Montage im Trägergestell | TRUE | 2.447
50371 | GBKET | WAJC2535-L | VeriMaster Sensor Enabler Lizenz Schlüssel (für WaterMaster) (Einzelnutzung pro Sensor) | FALSE | 0
46971 | USBFP | Z_GBWK | FF Rotameters | FALSE | 0